ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/0073-PG

OBJETO: Fornecimento de revestimento de piso e parede em porcelanato para o Sesc Ananindeua.

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

(papel timbrado da licitante)

- ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS E QUANTITATIVOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PISO EM PORCELANATO, NA COR BEGE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS (80X80) CM COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 01) ATENDER NBR: 15463; 02) ACABAMENTO: POLIDO; 03) ACABAMENTO: RETIFICADO; 04) ESPESSURA: 10MM; 05) ESTILO: MARMORIZADO; 06) RESISTENTE A MANCHA; 07) POSSUIR RESISTÊNCIA QUÍMICA; 08) SUPORTAR TRÁFEGO INTENSO. | 230 | M2 |  |  |
| 2 | RODAPÉ EM PORCELANATO, NA COR BEGE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS (80X10) CM COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 01) ATENDER NBR: 15463; 02) ACABAMENTO: POLIDO; 03) ACABAMENTO: RETIFICADO; 04) ESPESSURA:10MM; 05) ESTILO: MARMORIZADO; 06) RESISTENTE A MANCHA; 07) POSSUIR RESISTÊNCIA QUÍMICA; | 70 | MT |  |  |
| 3 | REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS (33,5X60) CM COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 01) ATENDER NBR 13818; 02) ACABAMENTO: ACETINADO; 03) ACABAMENTO: RETIFICADO; 04) RESISTENTE A MANCHA; 05) POSSUIR RESISTÊNCIA QUÍMICA; 06) NÃO POSSUIR VARIAÇÃO DE TONALIDADE | 82 | M2 |  |  |
| 4 | PISO EM PORCELANATO, NA COR BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS (60X60) CM COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 01) ATENDER NBR: 15463; 02) ACABAMENTO: NATURAL; 03) ACABAMENTO: RETIFICADO; 04) RESISTENTE A MANCHA; 05) NÃO POSSUIR VARIAÇÃO DE TONALIDADE; 06) POSSUIR RESISTÊNCIA QUÍMICA. | 29 | M2 |  |  |
| 5 | ARGAMASSA COLANTE PARA REVESTIMENTO EM PORCELANATO AC-III | 625 | KG |  |  |
| 6 | REJUNTE ESPECÍFICO PARA PORCELANATO COM ESPESSURA DE 2MM, NA COR BEGE. | 95 | KG |  |  |
| 7 | PISO EM PORCELANATO, NA COR BEGE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS (60X60) CM COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 01) ATENDER NBR:15463 02) ACABAMENTO: NATURAL; 03) ACABAMENTO: RETIFICADO; 04) ESPESSURA APROXIMADA: 09MM; 05) RESISTENTE A MANCHA; 06) POSSUIR RESISTÊNCIA QUÍMICA; 07) SUPORTAR TRÁFEGO INTENSO. | 407 | M2 |  |  |
| 8 | RODAPÉ EM PORCELANATO, NA COR BEGE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS (60X10) CM COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 01) ATENDER NBR: 15463; 02) ACABAMENTO: NATURAL; 03) ACABAMENTO: RETIFICADO; 04) ESPESSURA APROXIMADA: 09MM 05) RESISTENTE A MANCHA; 06) POSSUIR RESISTÊNCIA QUÍMICA. | 90 | MT |  |  |
| 9 | ARGAMASSA COLANTE PARA REVESTIMENTO EM PORCELANATO AC-III | 1.855 | KG |  |  |
| 10 | REJUNTE ESPECÍFICO PARA PORCELANATO COM ESPESSURA DE 2MM, NA COR BEGE | 70 | KG |  |  |
| 11 | PISO EM PORCELANATO NA COR BEGE, NAS DIMENSÕES, APROXIMADAS (60X60) CM COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 01) ATENDER NBR: 15463; 02) ACABAMENTO: POLIDO; 03) ACABAMENTO: RETIFICADO; 04) CLASSE DE ATRITO I; 05) RESISTENTE A ABRASÃO. | 190 | M2 |  |  |
| 12 | ARGAMASSA COLANTE PARA REVESTIMENTO EM PORCELANATO AC-III | 950 | KG |  |  |
| 13 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO, NA COR BEGE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS (33,5X60) CM COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 01) ATENDER NBR: 13818; 02) ACABAMENTO: POLIDO; 03) CATEGORIA: PAREDE; 04) ESPESSURA: 9,3MM; 05) NÃO RETIFICADO; 06) RESISTENTE A ABRASÃO | 80 | M2 |  |  |
| 14 | RODAPÉ EM PORCELANATO, NA COR BEGE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS (10X60) CM COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 01) ATENDER NBR: 15463; 02) ACABAMENTO: POLIDO; 03) ACABAMENTO: RETIFICADO; 04) CLASSE DE ATRITO I; 05) RESISTENTE A MANCHA; 06) NÃO POSSUIR VARIAÇÃO DE TONALIDADE; 07) POSSUIR RESISTÊNCIA QUÍMICA. | 188 | MT |  |  |
| VALOR TOTAL - R$ (por extenso) |

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão n°. 18/0073-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

5.  Dados Bancários: Banco ________ –  Agência nº _______ –  Conta Corrente  nº _______.

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.

8. Prazo de entrega: A entrega do material deverá ser em até 15 (quinze) dias úteis.

9. Local de Entrega:

| Unidade | Endereço |
| --- | --- |
| SESC ANANINDEUA | Estrada dos 40 Horas, 110 CEP: 67.120-370 – Bairro: Coqueiro Ananindeua – Pará |

Cidade, UF, ______ de _________ de 2018

___________________________

Assinatura do representante legal

Nome legível e por extenso

Observações:

- Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;

- A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital;

- Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a CL.