## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma da fachada e cobertura do centro cultural Sesc ver-o-peso | SINAPI - 07/2025 - Pará SBC - 08/2025 - Pará ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará EMOP - 07/2025 - Rio de Janeiro |  | 27,5% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1
1.1 |  |  | TAXAS |  | 1
1.1.1 | SESC-000194 | Próprio | ART OBRA OU SERVIÇO ( TABELA A - OBRA OU SERVIÇO: FAIXA 2 ACIMA DE R$15.000,01) | UN | 2
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 1
1.2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320
1.2.2 | 011815 | SBC | VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS | MES | 2
1.2.3 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4
1.2.4 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4
1.3 |  |  | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E APOIO OBRA, CARGA E DESCARGA |  | 1
1.3.1 | 101452 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4
2 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  | 1
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3
2.2 | 012031 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS | UN | 1
2.3 | 270651 | Próprio | TAPUME EM MADEIRITE RESINADO COM PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | M² | 44
3 |  |  | SERVIÇOS |  | 1
3.1 |  |  | ANDAIMES |  | 1
3.1.1 | 011450 | SEDOP | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem edesmontagem) | m2/mês | 600
3.1.2 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 300
3.2 |  |  | RETIRADA ENTULHO |  | 1
3.2.1 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 34.97
4 |  |  | RESTAURO DE FACHADA HISTÓRICA |  | 1
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1
4.1.1 | 8715 | ORSE | Restauro - Erradicação de liquens e fungos em paredes e ornatos | m² | 41
4.1.2 | 020019 | SEDOP | Retirada de reboco ou emboço | m² | 30.74
4.1.3 | 020677 | SEDOP | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m² | 68.49
4.2 |  |  | PINTURA |  | 1
4.2.1 |  |  | PAREDE EXTERNA |  | 1
4.2.1.1 | 12362 | ORSE | Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média) | m² | 30.74
4.2.1.2 | atualização | Próprio | PINTURA COM TINTA SILICO MINERAL (INCL. PASTA CAL E TINTA SILICO MINERAL) - rev | m² | 68.49
4.2.2 |  |  | PAREDE INTERNA (ARCOS) |  | 1
4.2.2.1 | SESC-000195 | Próprio | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES | M² | 47
4.2.2.2 | 151285 | SEDOP | Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa | m² | 47
4.2.3 |  |  | AZULEJOS EXTERNOS |  | 1
4.2.3.1 | 4050 | ORSE | Restauro - Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de verniz Paraloid B72 ou similar - Rev. 03 02/2022 | m² | 79.87
4.2.3.2 | SESC-000202 | Próprio | LAVAGEM DE PASTILHAS E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M² | 79.87
4.2.3.3 | CPU -34 | Próprio | Confecção de Peças Para Substituição - Azulejos | m² | 5.84
4.3 |  |  | ELEMENTOS DECORATIVOS E PROTEÇÃO DE FACHADAS: |  | 1
4.3.1 | 13368 | ORSE | Restauração de cimalha de massa | m² | 11.5
4.4 |  |  | GUARDA CORPO METÁLICO |  | 1
4.4.1 | SESC-000198 | Próprio | LIMPEZA/REPARO NO GUARDA CORPO | M² | 21
4.4.2 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 21
4.4.3 | SESC-000199 | Próprio | REMOÇÃO/RETIRADA DE CORRIMÃO EM MADEIRA | M | 23
4.4.4 | 55 | Próprio | ACABAMENTO EM MADEIRA DE LEI DE GUARDA CORPO EXTERNO | m | 23
4.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURAS E TRATAMENTOS |  | 1
4.5.1 | 080293 | SEDOP | Impermeabilização CIMALHAS | m² | 12.63
4.6 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1
4.6.1 |  |  | PRIMEIRA ETAPA; |  | 1
4.6.1.1 | 150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | m² | 88.26
4.6.2 |  |  | SEGUNDA ETAPA; |  | 1
4.6.2.1 | 13559 | ORSE | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%. Rev 01_07/2024 | m² | 88.26
4.6.2.2 | 150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | m² | 44.13
5 |  |  | COBERTURA |  | 1
5.1 |  |  | COBERTURA - TELHA CERAMICA |  | 1
5.1.1 |  |  | RETIRADA E LIMPEZA |  | 1
5.1.1.1 | 100330 | SINAPI | RETIRADA DE TELHAS CAPA CANAL COM REAPROVEITAMENTO | m² | 341.2
5.1.1.2 | CPU - 602 | Próprio | RETIRADA DE RIPAMENTO DO TELHADO | M² | 341.2
5.1.1.3 | 72232 | SINAPI | RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS | M | 22
5.1.1.4 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 49.54
5.1.2 |  |  | COBERTURA |  | 1
5.1.2.1 | 00000087 | Próprio | COBERTURA PROVISÓRIA EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA PLÁSTICA TIPO CAMINHONEIRO. (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 85.3
5.1.2.2 | 070510 | SEDOP | Ripamento | m² | 170.6
5.1.2.3 | 080300 | SEDOP | Imunização para madeira | m² | 341.2
5.1.2.4 | 00000091 | Próprio | SUBCOBERTURA COM CHAPAS DE ALUMÍNIO (INCL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | m² | 341.2
5.1.2.5 | 00000053 | Próprio | REASSENTAMENTO DE TELHA CERÂMICA TIPO AMERICANA | m² | 238.84
5.1.2.6 | 296 | Próprio | COBERTURA TELHA CERAMICA CAPA CANAL SOBRE ESTRUTURA | m² | 102.36
5.1.2.7 | 070241 | SEDOP | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | m | 22
5.1.2.8 | 054046 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | UN | 10
5.1.2.9 | 180299 | SEDOP | EXECUÇÃO DE NOVOS PONTOS DE DESCIDAS DAS CALHAS (INCLU. TUBULAÇÕES E CONEXÕES) | pt | 2
5.1.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1
5.1.3.1 | 160473 | SBC | REVISAO/RECUPERACAO DE IMPERMEABILIZACAO EM RUFO EXISTENTE | m² | 26
5.1.3.2 | 160471 | SBC | REVISAO/RECUPERACAO E IMPERMEABILIZACAO DE CALHA EXISTENTE | m² | 6
5.2 |  |  | COBERTURA - TELHAMENTO EM PELE DE VIDRO |  | 1
5.2.1 |  |  | RETIRADA E LIMPEZA |  | 1
5.2.1.1 | CPU-1037 | Próprio | RETIRADA DE REJUNTE EM ESPAÇAMENTOS DE VIDRO | M | 151.36
5.2.1.2 | CPU-1038 | Próprio | LIMPEZA DE SUJIDADES EM VIDRO ATRAVES DE REMOVEDOR DE MANCHAS DE CHUVA ÁCIDA | M² | 138.9
5.2.1.3 | CPU-1039 | Próprio | SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS LAMINADOS COM ACABAMENTO ESPELHADO. | m² | 5.76
5.2.2 |  |  | COBERTURA EM PELE DE VIDRO |  | 1
5.2.2.1 | CPU-1040 | Próprio | REJUNTAMENTO ATRAVÉS DE SILICONE PU E ACABAMENTO EXTERNO EM MASSA PLASTICA | M | 151.36
5.2.2.2 | CPU - 609 | Próprio | EXECUÇÃO DE RUFO METÁLICO NA LATERAL DA PELE DE VIDRO | M² | 27.12
5.3 |  |  | LAJE TÉCNICA |  | 1
5.3.1 |  |  | RETIRADA E LIMPEZA |  | 1
5.3.1.1 | 020023 | SEDOP | Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora | m² | 54
5.3.1.2 | CPU - 1285 | Próprio | REMOÇÃO DE CONDENSADORAS PARA A MANUTENÇÃO SOBRE PISO DE LAJE TÉCNICA. | un | 21
5.3.1.3 | 020019 | SEDOP | RETIRADA DE REBOCO PARA ANCORAMENTO DA MANTA ASFALTICA | m² | 9.6
5.3.1.4 | 020174 | SEDOP | RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) | m³ | 20.17
5.3.2 |  |  | LAJE TÉCNICA |  | 1
5.3.2.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM | m² | 85.6
5.3.2.2 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM | m² | 54
5.3.2.3 | 252 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESCADAS METÁLICAS | und | 2
5.3.2.4 | 080273 | SEDOP | REBOCO IMPERMEABILIZANTE | m² | 9.6
5.3.2.5 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | m² | 54
5.3.3 |  |  | FORRO |  | 1
5.3.3.1 | 020861 | SEDOP | RETIRADA DE FORRO EM GESSO ACARTONADO DANIFICADO | m² | 53.9
5.3.3.2 | 141368 | SEDOP | FORRO EM GESSO ACARTONADO | m² | 53.9
5.3.3.3 | 150253 | SEDOP | EMASSSAMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA FOSCA NA COR BRANCO | m² | 89
6 |  |  | ELEMENTOS DECORATIVOS E PROTEÇÃO DE FACHADAS: |  | 1
6.1 | CPU - 341 | Próprio | LIMPEZA E REFIXAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS EM ALVENARIA. | UND | 33
7 |  |  | ENCERRAMENTO |  | 1
7.1 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  | 1
7.1.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 44
7.1.2 | 210004 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | UN | 1
7.1.3 | 210005 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA | UN | 1
7.2 |  |  | LIMPEZA |  | 1
7.2.1 | SESC-000208 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 850
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral