PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0063-PG

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

(papel timbrado da licitante)

1. Especificação dos objetos e quantitativos:

Lote 01

Local de entrega: Rua Wilson Dias da Fonseca, 535, Comercial, Santarém/PA. Prazo de entrega: 7 (sete) dias.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, ACIONADOS PELO PEDAL DE COMANDO COM 7 FUNÇÕES - SISTEMA JOYSTICK (3 POSIÇÕES DE TRABALHO, VOLTA A ZERO, POSIÇÃO DE CUSPIR, CONTROLE DE INTENSIDADE DO REFLETOR) DESIGN INTEGRADO À BASE DA CADEIRA, SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-ESMAGAMENTO, SISTEMA DE REGULAGEM DE NÍVEL DE ESTABILIDADE, COM O BRAÇO DIREITO E ESQUERDO PARA FACILITAR O ACESSO DO PACIENTE, BRAÇO ESQUERDO EM POLIURETANO QUE IMPEDE A OCORRÊNCIA DE RISCOS SUPERFICIAIS, ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS, COM CURVATURA ANATÔMICA E LARGURA DE 60 CM NA REGIÃO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR ALTURA MÍNIMA DE 39 CM NO ASSENTO,ARTICULAÇÃO CENTRAL ENTRE ASSENTO E ENCOSTO FACILITANDO A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ENCOSTO DE CABEÇA BI - ARTICULADO.BASE DA CADEIRA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO,ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHÕES E CHAPAS DE AÇO,LÂMINA DO ENCOSTO DE CABEÇA POLIDA E CROMADA E GUIAS DA LÂMINA FABRICADOS EM AÇO, TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS POSSUEM BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA LISA NAS SUPERFÍCIES APARENTES, SISTEMA FUSO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ELEVAÇÃO DO ASSENTO .REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. EQUIPO ODONTOLÓGICO: ACOPLADO , COM BRAÇO CURVO DE LINHAS ARRENDONDADAS E SISTEMA PNEUMÁTICO DE TRAVAMENTO TIPO ARM CLOCK, PUXADORES BILATERAIS,SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS CONTROLADA POR VÁLVULA OU BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS EM ABS, BANDEJA EM AÇO INOX, EQUIP. COM BRAÇO PNEUMÁTICO, 02 TERMINAIS DE PEÇAS DE MÃO ,01 SERINGA TRÍPLICE, ADAPTADO COM SISTEMA FLUSH/BIO SYSTEM. REFLETOR ODONTOLÓGICO: REFLETOR DE LED COM DIVERSOS BENEFÍCIOS , ENTRE ELES O EFEITO SOBRE RESINAS FOTO-CURÁVEIS, 0ONDE A INFLUÊNCIA DO LED SOBRE ESSAS RESINAS É MUITO MENOR DO QUE A INFLUÊNCIA DA LUZ HALÓGENA CONVENCIONAL, DEVIDO A AUSÊNCIA DE GERAÇÃO DE CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO.AUMENTA A FIDELIDADE NA VISUALIZAÇÃO DAS CORES DO CAMPO ILUMINADO, PERMITINDO ASSIM A REALIZAÇÃO DIAGNÓSTICOS MAIS PRECISOS .TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO -LED , FOCO DE LUZ COM SPOT RETANGULAR, CABEÇOTE COM ESPELHO ESPECIAL MULTIFACETADO, MONOFACIAL. ESPELHAMENTO ESPECIAL MULTICOATING. QUANDO POSICIONADO ADEQUADAMENTE PARA ILUMINAÇÃO DA BOCA, NÃO GERA DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE E FACILITA AO CIRURGIÃO DENTISTA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS CORES DOS DENTES E GENGIVAS.PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, CONSTRUÍNDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. UNIDADE AUXILIAR: ACOPLADA Á CADEIRA , COM ESTRUTURA INTERNA FABRICADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA LISA, BACIA REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS, UNIDADE DE ÁGUA REBATÍVEL EM 90 GRAUS COM SISTEMA DE PORTA COPOS, BRAÇO ASSISTENTE COM FOTOPOLIMERIZADOR, 02 SUGADORES (NORMAL + ALTA POTÊNCIA), COMANDO ELETRÔNICO NA UNIDADE, CAIXA DE ESGOTO EMBUTIDA NA TAMPA FRONTAL DA CADEIRA, SELADA EM PVC COM RESPIRO E ABAFADOR; SEPARADOR DE DETRITOS CONECTADO Á MANGUEIRA DE SUCÇÃO COM TELA DE AÇO INOXIDÁVEL .COR DO ENCOSTO : AZUL CELESTE / VOLTAGEM DE OPERAÇÃO : 127 VOLTS. | UNID. | 1 |  |  |

Lote 02

Local de entrega: Rua Wilson Dias da Fonseca, 535, Comercial, Santarém/PA. Prazo de entrega: 7 (sete) dias.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | TORNEIRAS COM ACIONAMENTO DE PEDAL TRIPLICE (ÁGUA, SABÃO E ÁLCOOL). PROPORCIONA A LAVAGEM ADEQUADA DAS MÃOS CONSTITUI EM UM IMPORTANTE MÉTODO DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ESPECIALMENTE NOS DIAS DE HOJE, QUANDO OS MICROORGANISMOS SÃO MAIS RESISTENTES.EVITA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, ECONOMIZA ÁGUA,SABÃO E ÁLCOOL.CARACTERÍSTICAS: ACIONAMENTO PARA TORNEIRA E MESA /ÁGUA,SABÃO E ÁLCOOL/ ACIONAMENTO PEDAL/EVITA CONTAMINAÇÃO CRUZADA /ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/ ACOMPANHA BICA FIXA ALTA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS ACABAMENTO PEDAL EM ABS ( ALTA RESISTÊNCIA) ACABAMENTO TORNEIRA CROMADO/ACIONAMENTO ELÉTRICO 110/220 V/RESERVATÓRIO SABÃO/ÁLCOOL 1250 ML /REGULADOR DE PRESSÃO DA ÁGUA .OBSERVAÇÃO :VOLTAGEM OPERAÇÃO: 127 VOLTS/INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | UNID. | 4 |  |  |

Lote 03

Local de entrega: Rua Wilson Dias da Fonseca, 535, Comercial, Santarém/PA. Prazo de entrega: 7 (sete) dias.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO, O QUE EVITA A MANÍPULO TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELSIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MOLDAR-SE PERFEITAMENTE À SUPERFÍCIE DE CONTATO, EVITANDO VAZAMENTOS. A VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOESTÁTICA PARA SOBRE TEMPERATURA, SISTEMA DE ALARME CONTROLSADO POR MICRO-SWITH EM CASO DE PORTA ABERTA, SUPORTE COM TRÊS BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | UNID. | 1 |  |  |

Lote 04

Local de entrega: Rua Wilson Dias da Fonseca, 535, Comercial, Santarém/PA. Prazo de entrega: 7 (sete) dias.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, ACIONADOS PELO PEDAL DE COMANDO COM 7 FUNÇÕES - SISTEMA JOYSTICK (3 POSIÇÕES DE TRABALHO, VOLTA A ZERO, POSIÇÃO DE CUSPIR, CONTROLE DE INTENSIDADE DO REFLETOR) DESIGN INTEGRADO À BASE DA CADEIRA, SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-ESMAGAMENTO, SISTEMA DE REGULAGEM DE NÍVEL DE ESTABILIDADE, COM O BRAÇO DIREITO E ESQUERDO PARA FACILITAR O ACESSO DO PACIENTE, BRAÇO ESQUERDO EM POLIURETANO QUE IMPEDE A OCORRÊNCIA DE RISCOS SUPERFICIAIS, ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS, COM CURVATURA ANATÔMICA E LARGURA DE 60CM NA REGIÃO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR ALTURA MÍNIMA DE 39 CM NO ASSENTO, ARTICULAÇÃO CENTRAL ENTRE ASSENTO E ENCOSTO FACILITANDO A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ENCOSTO DE CABEÇA BI - ARTICULADO. BASE DA CADEIRA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO, ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHÕES E CHAPAS DE AÇO, LÂMINA DO ENCOSTO DE CABEÇA POLIDA E CROMADA E GUIAS DA LÂMINA FABRICADOS EM AÇO, TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS DEVEM POSSUIR BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA LISA NAS SUPERFÍCIES APARENTES, SISTEMA FUSO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ELEVAÇÃO DO ASSENTO. REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. EQUIPO ODONTOLÓGICO: ACOPLADO, COM BRAÇO CURVO DE LINHAS ARRENDONDADAS E SISTEMA PNEUMÁTICO DE TRAVAMENTO TIPO ARM CLOCK, PUXADORES BILATERAIS, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS CONTROLADA POR VÁLVULA OU BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS EM ABS, BANDEJA EM AÇO INOX, EQUIPO COM BRAÇO PNEUMÁTICO, 02 TERMINAIS DE PEÇAS DE MÃO, 01 SERINGA TRÍPLICE, ADAPTADO COM SISTEMA FLUSH/BIO SYSTEM. REFLETOR ODONTOLÓGICO: REFLETOR DE LED COM DIVERSOS BENEFÍCIOS, ENTRE ELES O EFEITO SOBRE RESINAS FOTO-CURÁVEIS, ONDE A INFLUÊNCIA DO LED SOBRE ESSAS RESINAS É MUITO MENOR DO QUE A INFLUÊNCIA DA LUZ HALÓGENA CONVENCIONAL, DEVIDO A AUSÊNCIA DE GERAÇÃO DE CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. AUMENTA A FIDELIDADE NA VISUALIZAÇÃO DAS CORES DO CAMPO ILUMINADO, PERMITINDO ASSIM A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS MAIS PRECISOS. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO - LED, FOCO DE LUZ COM SPOT RETANGULAR, CABEÇOTE COM ESPELHO ESPECIAL MULTIFACETADO, MONOFACIAL. ESPELHAMENTO ESPECIAL MULTICOATING. QUANDO POSICIONADO ADEQUADAMENTE PARA ILUMINAÇÃO DA BOCA, NÃO GERANDO DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE E FACILITANDO AO CIRURGIÃO DENTISTA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS CORES DOS DENTES E GENGIVAS. PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, CONSTRUÍNDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGENDO O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. UNIDADE AUXILIAR: ACOPLADA À CADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA FABRICADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA LISA, BACIA REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS, UNIDADE DE ÁGUA REBATÍVEL EM 90 GRAUS COM SISTEMA DE PORTA COPOS, BRAÇO ASSISTENTE COM FOTOPOLIMERIZADOR, 02 SUGADORES (NORMAL + ALTA POTÊNCIA), COMANDO ELETRÔNICO NA UNIDADE, CAIXA DE ESGOTO EMBUTIDA NA TAMPA FRONTAL DA CADEIRA, SELADA EM PVC COM RESPIRO E ABAFADOR; SEPARADOR DE DETRITOS CONECTADO Á MANGUEIRA DE SUCÇÃO COM TELA DE AÇO INOXIDÁVEL. COR DO ENCOSTO: AZUL CELESTE / VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS. | UNID. | 1 |  |  |

Lote 05

Local de entrega: Rua Senador Manoel Barata, 1873, Reduto, Belém/PA. Prazo de entrega: 7 (sete) dias..

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | MOCHO ODONTOLÓGICO ENCOSTO ERGONÔMICO E ANATÔMICO DE FÁCIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA POR ALAVANCA INDEPENDENTE, QUE PERMITE AJUSTE. SISTEMA A GÁS PRESSURIZADO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM ALAVANCA INDEPENDENTE. ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA OU POLIURETANO INJETADO, REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC, QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA E RIGIDEZ. SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA. BASE GIRATÓRIA, COM CINCO RODÍZIOS COM GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, QUE SUPORTA ATÉ 250 KG. PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO 550 MM APROXIMADAMENTE, ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO 450 MM APROXIMADAMENTE, DIÂMETRO DO ASSENTO 360 MM APROXIMADAMENTE, CURSO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO 70 MM APROXIMADAMENTE. COR DO ENCOSTO E ASSENTO: VERDE CITRUS (TONALIDADE COMPATÍVEL AO ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA MARCA KAVO). INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | UNID. | 9 |  |  |

Lote 06

Local de entrega: Rua Senador Manoel Barata, 1873, Reduto, Belém/PA. Prazo de entrega: 7 (sete) dias.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. MANIPULO TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MOLDAR-SE PERFEITAMENTE À SUPERFÍCIE DE CONTATO, EVITANDO VAZAMENTOS. A VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOESTÁTICA PARA SOBRE TEMPERATURA, SISTEMA DE ALARME CONTROLSADO POR MICRO-SWITH EM CASO DE PORTA ABERTA, SUPORTE COM TRÊS BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX. | UNID. | 2 |  |  |

Lote 07

Local de entrega: Rua Senador Manoel Barata, 1873, Reduto, Belém/PA. Prazo de entrega: 7 (sete) dias.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | TORNEIRA COM ACIONAMENTO DE PEDAL TRIPLICE (ÁGUA, SABÃO E ÁLCOOL). PROPORCIONA A LAVAGEM ADEQUADA DAS MÃOS CONSTITUI EM UM IMPORTANTE MÉTODO DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ESPECIALMENTE NOS DIAS DE HOJE, QUANDO OS MICROORGANISMOS SÃO MAIS RESISTENTES. EVITA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, ECONOMIZA ÁGUA, SABÃO E ÁLCOOL. CARACTERÍSTICAS: ACIONAMENTO PARA TORNEIRA DE MESA, ÁGUA, SABÃO E ÁCOOL, ACIONAMENTO PEDAL, EVITA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ACOMPANHA BICA FIXA ALTA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ACABAMENTO PEDAL EM ABS (ALTA RESISTÊNCIA), ACABAMENTO TORNEIRA CROMADO, ACIONAMENTO ELÉTRICO 110/220V, RESERVATÓRIO SABÃO/ÁLCOOL 1250ML, REGULADOR DE PRESSÃO DA ÁGUA. VOLTAGEM OPERAÇÃO: 127 VOLTS. INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | UNID. | 8 |  |  |

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão n°. 19/0063-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

5.  Dados Bancários: Banco ... - Agência ... - Conta Corrente  ............

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.

Local, ....... de ..............de 2019

___________________________________________

Nome e assinatura do responsável legal da empresa

Observações:

1. Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;

2. A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital;

3. Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a Comissão Permanente de Licitação.